LACAR /LADEMA- Laboratório de Materiais - UNILA
Requisição de Análise Termogravimétrica (TGA)
SOLICITANTE:
N° CARTÃO UNILA:	RG.:
CURSO:
ORIENTADOR(A):	ASSINATURA ORIENTADOR(A):
E-MAIL PARA CONTATO:
TELEFONE/RAMAL:
DATA:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1. As amostras devem ser acondicionadas em embalagem adequada e identificadas com etiquetas.
2. Deve ser fornecido 1,5g de amostra (quantidade máxima que pode ser analisada).
3. Amostras de sólidos particulados (pós) devem ser previamente preparadas e homogeneizadas, peneiradas de abertura 150µm (malha #100 mesh). Para análise de amostras não particuladas, deve-se contactar o responsável pelo equipamento previamente.
4. As amostras deverão ser entregues acompanhadas desta requisição preenchida e assinada pelo orientador(a), aos cuidados de Dalila, Luciano, Andrey ou Eduardo no Bloco de Laboratórios Setor Sul – LATEC – UNILA-PTI.
Informações sobre o equipamento:
Marca PerkinElmer, modelo STA-8000 (cadinhos de alumina e platina)

INFORMAÇÕES PARA A ANÁLISE
1. Número de amostras
2. Identificação das amostras
3. Faixa de temperatura em que deseja realizar o ensaio (o aparelho opera entre a temperatura 20° até 1600 °C)
4. Taxa de aquecimento (pode variar de 5°C/min a 50°C/min) – em caso de taxas diferentes (até limite de 100°C/min) deve-se recalibrar o equipamento e isso demora dois dias (assim, somente com autorização previa dos técnicos responsáveis).
5. Atmosfera de teste (Nitrogênio) – fluxo pode variar de 10ml/min até 50ml/min sem necessidade de calibrar o equipamento – acima de 50ml/min e até 100ml/min deve-se calibrar novamente o equipamento, neste caso verificar com o técnico a possibilidade ou não da calibração.
6. Quantidade de amostra (máximo 1,5g de amostra depende do material)
7. Composição aproximada da amostra (amostras desconhecidas não serão analisadas!)
8. Temperatura de fusão aproximada da amostra
9. O material expande anormalmente quando aquecido(+20%) ?
10. O material produz gás quando aquecido ou em contato com a atmosfera (Nitrogênio) escolhida para a análise? Qual?

IMPORTANTE: Amostras não retiradas após 07 dias do envio dos resultados serão descartadas.
Em caso de dúvidas, entrar em contato nos seguintes e-mails (e-mail: reserva.laboratorio.setorsul@unila.edu.br ou ladema.caracterizacao@gmail.com - telefone: (45) 3529.2135)
Resultados encaminhados para o e-mail de contato
em: _____/_____/_____