## Slide 1
Sistemas Ativos de Distribuição e Recursos Distribuídos de Energia
Dr. Alexandre Rasi Aoki
Coordenador do Comitê de Estudos C6 do Cigre Brasil
Seminário Interdisciplinar em Energia & Sustentabilidade
Foz do Iguaçu / PR – 07 de dezembro de 2019

## Slide 2
Agenda
Cigre Brasil
Comitês de Estudo
C6 – Sistemas Ativos de Distribuição e Recursos Distribuídos de Energia
  Conceitos
  Tecnologias
  Desafios Técnicos
Grupos de Trabalho em andamento
Considerações finais

## Slide 3
Cigre Brasil

## Slide 4
Cigre Brasil
Sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 1971
Um dos maiores Comitês Nacionais do Cigre no Mundo
Promover o intercâmbio e desenvolvimento técnico, tecnológico, e da engenharia no Brasil
  Produção, transmissão e distribuição de energia elétrica

## Slide 5
Cigre Brasil
Associados
  Individuais
  Coletivos
Principais eventos do Setor Elétrico Brasileiro
  SNPTEE, SEPOPE, SIMPASE, WORKSPOT, STPC, SMARS e SNCESF
  Fórum dos Jovens do Cigre Brasil
  Fórum de Mulheres do Cigre Brasil
  Cursos e Workshops

## Slide 6
Comitês de Estudo

## Slide 7
Comitês de Estudo
GRUPO A – EQUIPAMENTOS
  A1 Máquinas Rotativas
  A2 Transformadores
  A3 Equipamentos de Alta Tensão
GRUPO B – SUBSISTEMAS
  B1 Cabos Isolados
  B2 Linhas Aéreas
  B3 Subestações
  B4 Elos de Corrente Contínua e Eletrônica de Potência
  B5 Proteção e Automação
GRUPO C – SISTEMAS
  C1 Desenvolvimento de Sistemas Elétricos e Economia
  C2 Operação e Controle de Sistemas
  C3 Desempenho Ambiental de Sistemas
  C4 Desempenho de Sistemas Elétricos
  C5 Mercados de Eletricidade e Regulação
  C6 Sistemas Ativos de Distribuição e Recursos Distribuídos de Energia
GRUPO D - TECNOLOGIAS DE APOIO
  D1 Materiais e Tecnologias Emergentes
  D2 Sistemas de Informação e Telecomunicação para Sistemas Elétricos

## Slide 8
C6 – Sistemas Ativos de Distribuição e Recursos Distribuídos de Energia

## Slide 9
Conceitos
Sistemas Ativos de Distribuição e Recursos Distribuídos de Energia
  Sistema de distribuição incluindo gerenciamento dos fluxos de potência com topologia flexível da rede
Recursos Distribuídos de Energia (DERs)
  Geração distribuída, armazenamento de energia, prosumers, resposta da demanda e microgrid
DERs participam do suporte do sistema, o que depende da regulação e conexão

## Slide 10
Conceitos
Escopo técnico
  Equipamentos e sistemas para implantação de DER e tecnologia de distribuição
  Empoderamento do cliente
  Tecnologias para integração e aplicação de DER
  Eletrificação rural e sistemas isolados
  Geração distribuída
  Sistemas de armazenamento de energia
  Resposta da demanda

## Slide 11
Tecnologias
Fonte: BARAN, M.E.; WU, F.F. Optimal Capacitor Placement on Radial Distribution Systems. IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 4, No. 1, 1989. p. 725-734.
Tecnologias de Distribuição de Energia Elétrica
  Sistema radial
    Tronco principal e ramais laterais
  Alimentadores em Média Tensão (MT)
    13,8 ou 34,5 kV
  Redes secundárias em Baixa Tensão (BT)
    127 ou 220 V
  Fluxo de potência unidirecional

## Slide 12
Tecnologias
Tecnologias de Distribuição de Energia Elétrica
  Religador automático e chaves de manobra
    Saída do alimentador
    Religamento de faltas transitórias
  Reguladores de tensão
    Corrigir o perfil de tensão
    Alimentadores longos
  Bancos de capacitores
    Correção do fator de potência
    Melhoria no perfil de tensão
Imagens: www.arteche.com/pt/produtos www.superwatts.com.br/regulador-tensao-rede-distribuicao

## Slide 13
Tecnologias
Recursos Distribuídos de Energia
  Geração Distribuída
    Fonte renovável intermitente
    ANEEL RN 482/2012
      Em atualização
      Net metering
    Normas

## Slide 14
Tecnologias
Recursos Distribuídos de Energia
  Armazenamento de Energia
    Baterias
    Chamada de P&D Estratégico 21 da ANEEL
    Suavização da intermitência
    Gerenciamento da carga
    Serviços ancilares
Imagem: Ped-721 CEMIG
Fonte: Cigre. Technical Brochure 721 – The Impact of Battery Energy Storage Systems on Distribution Networks, 2018.

## Slide 15
Tecnologias
Recursos Distribuídos de Energia
  Microrredes
    Sistemas de distribuição de eletricidade que contém cargas e recursos distribuídos de energia (tais como GD, armazenamento, ou cargas controláveis) que podem ser operados de forma coordenada enquanto conectados a rede principal ou enquanto isolados
Imagem: Projeto Experimental Minirrede e Microgrid – UFPR e COPEL
Fonte: Cigre. Technical Brochure 635- Microgrids 1 Engineering, Economics, & Experience, 2015.

## Slide 16
Tecnologias
Redes Elétricas Inteligentes
  Prosumers
  Medição Inteligente (Smart Meter)
  Micromedição inteligente (Smart Plugs)
  App de controle de demanda
  Sistema de gestão de energia

## Slide 17
Tecnologias
Redes Elétricas Inteligentes
  Resposta da Demanda
    Redução do consumo de consumidores previamente habilitados, como recurso operacional alternativo
    Cargas controláveis
    Participantes
      Consumidores livres, consumidores parcialmente livres e consumidores conectados na rede de supervisão do ONS
      Agregadores de carga registrados no CCEE
    Oferta de preço e quantidade para semana operativa

## Slide 18
Tecnologias
Redes Elétricas Inteligentes
  Self-healing (FLISR)
  Equipamentos de manobra com inteligência (centralizada ou distribuída) capazes de:
    Identificar o local da falta
    Isolar a região de falta
    Determinar um chaveamento para recuperar partes sadias do sistema
Fonte: Ferreira, L.R. Algoritmo de Autorrecuperação com Corte Seletivo de Carga para Redes Elétricas Inteligentes, Dissertação (UFPR), 2015.

## Slide 19
Desafios Técnicos
Recursos Distribuídos de Energia
  Geração Distribuída
    Índice de penetração – carga e potência de curto circuito
    Sobretensão em momentos de forte insolação / vento
    Fluxo reverso
    Fator de potência
  Problemas
    Equipamentos sem controle / instrumentação bidirecional
    Impacto na alocação de RTs e BCs
    Bloqueio em self-healing

## Slide 20
Desafios Técnicos
Recursos Distribuídos de Energia
  Armazenamento de Energia
    Controle – conflito de interesses
    Impacto na alocação de RTs e BCs
  Veículos elétricos
    Carga / fonte itinerante (“sobre rodas”)
    Imprevisibilidade operacional
    Bateria sobre rodas
    Simultaneidade da operação com momentos de carga pesada

## Slide 21
Desafios Técnicos
Microrredes
  Carga / fonte “que somem”
  Imprevisibilidade operacional
  Controle – conflito de interesses
  Sincronismo e chaveamento de conexão / desconexão da rede principal
  Estabilidade da microrrede em modo ilhado

## Slide 22
Desafios Técnicos
Redes Elétricas Inteligentes
  Self-healing (FLISR)
    Presença de GDs
    Prevenção de sobrecargas durante o restabelecimento
    Equipamentos sem controle / instrumentação bidirecional
  Resposta da demanda
    Conflito de interesses
    Comercial x Operacional

## Slide 23
Grupos de Trabalho

## Slide 24
Grupos de Trabalho
Internacionais
  JWG C6/C2.34 - Flexibility provision from distributed energy resources
    Avaliar e analisar o papel e o potencial do DER para prover serviços ancilares
  WG C6.35 - DER aggregation platforms for the provision of flexibility services
    Avaliar aspectos técnicos, econômicos e regulatórios da agregação de DER
    Analisar métodos para integração de DER no planejamento e operação da rede
  WG C6.38 - Rural Electrification
    Contribuir para a eletrificação rural através da implantação de DER, incluindo modernos sistemas de controle e comunicação
    Sistemas conectados e isolados

## Slide 25
Grupos de Trabalho
Internacionais
  WG C6.39 - Distribution customer empowerment
    Avaliar as contribuições para a operação de sistemas de distribuição que podem ser feitas pelos clientes
      Implantação de DER em suas instalações
      Modernos sistemas de controle e comunicação
    Capacitar o cliente fornecendo as informações para o gerenciamento de seu consumo
  JWG D2/C6.47 - Advanced Consumer-Side Energy-Resource Management Systems
    Avaliar os DER emergentes e os riscos da implantação sem controle de DER
    Analisar TIC para controle compartilhado de DER

## Slide 26
Grupos de Trabalho
Internacionais – novos
  JWG C1/C6.42: Planning tools and methods for systems facing high levels of distributed energy resources
    Identificar o impacto da implantação massiva de DER na distribuição e seu impacto na transmissão
  WG C6.36: Distributed Energy Resource Models for Impact Assessment
    Desenvolver modelos de benchmark para diferentes tipos de recursos distribuídos que serão considerados em estudos de planejamento
  WG C6.40: Electric Vehicles as Distributed Energy Resource (DER) systems
    Estudar diferentes tipos de estações de carregamento de VEs, seus benefícios e impactos na distribuição, e seu potencial para habilitar soluções inteligentes para o sistema ativo de distribuição

## Slide 27
Grupos de Trabalho
Nacionais
  Geração Distribuída
    Experiência das concessionárias
    Análise de impactos na rede
    Sistemas de gerenciamento de GD
  Armazenamento de Energia
    Experiências de implantação de armazenamento de energia no Brasil
    Business cases
    Lições aprendidas
2020

## Slide 28
Considerações Finais

## Slide 29
Considerações Finais
Tecnologia avança e a complexidade operacional aumenta também
Regulação segue a tecnologia e experiências prévias
Equipamentos (lado do consumidor) têm que atender normas técnicas e regulação
GT de modernização do SEB (MME)
SEB com diversas realidades diferentes

## Slide 30
Considerações Finais
E quando o sistema elétrico for assim?
GEI Backbone Network
By 2070 stablish nine vertical
and nine horizontal energy artery
Cross continent trans-regional power flow 1250 GW

## Slide 31
Considerações Finais
E quando toda esta tecnologia estiver operando simultaneamente em uma cidade inteligente?

## Slide 32
Obrigado!
Dr. Alexandre Rasi Aoki
  UFPR
  araoki@gmail.com
M.Sc. Ciceli Martins Luiz
  CEMIG Distribuição
  ciceli@cemig.com.br